（その６）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | | 点検結果 | | | 状況及び措置内容 |
| 判定 | | 不備内容 |
| 火 を 使 用 す る 設 備 の 位 置・構 造 及 び 管 理 等 | 火を使用する  設備等 | 設備の位置 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 設備の管理 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 火 を 使  用 す る  器 具 等 | 器具の取扱い | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 火の使用に  関する制限等 | 喫煙等の制限 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| がん具用煙火の  制限 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 備　　　考 |  | | | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入

　　　　するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

　　　３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

　　　４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その７）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | | 点検結果 | | | 状況及び措置内容 |
| 判定 | | 不備内容 |
| 指　定　数　量　未　満　の　危　険　物　の　貯　蔵　及　び　取　扱　い | 貯蔵又は  取扱い数量 | | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 火気の使用制限 | | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 漏れ・あふれ又  は飛散の防止 | | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 容器 | | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 少　量　危　険　物 | 計器類に関する監視 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| タンク本体 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 配管 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 備　　　考 |  | | | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入

　　　　するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

　　　３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

　　　４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その８）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | | 点検結果 | | | 状況及び措置内容 |
| 判定 | | 不備内容 |
| 指　定　可　燃　物　等　の　貯　蔵　及　び　取　扱　い | 可　燃　性　液　体　類　等 | 火気の使用制限 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 漏れ・あふれ又  は飛散の防止 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 容器 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 計器類に  関する監視 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| タンク本体 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 配管 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 綿　花　類　等 | 火気の使用制限 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 集積単位 | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 計器類に  関する監視  （廃棄物固形燃料等を貯  蔵し、又は取り扱う場合） | □✓ | 適 |  |  |
| □ | 否 |
| 備　　　考 |  | | | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入

　　　　するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

　　　３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

　　　４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。